NB/T XXXX-XXXX

柱上式低压三相不平衡自动调节装置

（征求意见稿）

编 制 说 明

二○一八年七月

NB/T XXXX-XXXX 柱上式低压三相不平衡自动调节装置

（征求意见稿）编制说明

- 工作简况

1.1任务来源

本标准是根据能源领域行业标准制修订计划（国能综通科技[2017]52号文），计划编号“能源20170585”，项目名称“柱上式低压三相不平衡自动调节装置”进行制定。主要起草单位为深圳市三和电力科技有限公司、西安高压电器研究院有限责任公司等，计划应完成时间2019年。

1.2主要工作过程

2016年10月，由深圳市三和电力科技有限公司、西安高压电器研究院有限责任公司等单位联合提议，经能源行业无功补偿和谐波治理装置标准化技术委员会（NEA/TC9）第二届第一次会议审议立项。

2017年2月，能源行业无功补偿和谐波治理装置标准化技术委员会（NEA/TC9）秘书处向中国电器工业协会上报了标准计划立项材料。

2017年7月，国家能源局综合司印发了2017年能源领域行业标准制（修）订计划通知，本标准计划列于第585项。

2017年8月，能源行业无功补偿和谐波治理装置标准化技术委员会（NEA/TC9）秘书处向全行业征集标准制定工作组成员(无功秘字[2017]04号)。

2017年11月，起草单位完成标准草案稿，并由秘书处向个工作组成员征求意见，截止2017年12月15日，秘书处共收到反馈意见26条。

2018年1月10日～12日在西安召开第一次工作组会议,共有16家科研机构、生产厂家和用户单位25位专家参加，经会议讨论，在原有工作组讨论稿基础上主要修改如下：

- 封面“Pole Mounting Type Automatic Regulating Installation for Low-voltage Three-phase Unbalance Loads”改为“Pole mounted low-voltage automatic regulating installation for three-phase unbalanced load”;

- 删除目录“柱上式低压三相不平衡自动调节装置…1”，并修正了其他编辑性错误；

- “380V”改为“1000V及以下（含1140V）”；

- 概述中增加“注：壁挂或落地安装方式户外装置可参照本标准。”；

- 参考标准中增加了GB/T 14549和GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4；

- 术语3.2 电流不平衡度按国网企标修改为三相电流不平衡率，给出计算公式；

- 参照现有标准修改了“变流”和“换流”术语；

- 参照现有标准修改了“额定电流”术语，额定容量由额定电流导出，单位为kvar；

- 增加“空载运行状态”和“损耗”术语；

- 细化了EMC试验要求；

- 增加了环境试验内容（低温、高温、恒定湿热和交变湿热）；

- 增加了附录C，对装置接入电气条件、接入点位置及补偿电流计算公式进行了说明；

- 增加了参考文献《国网运检部关于开展配电台区三相负荷不平衡问题治理工作的通知》。

2  标准编制原则和主要内容

本标准的编写原则符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》。

本标准规定了柱上式低压三相不平衡自动调节装置的术语和定义、型号命名与产品分类、基本电路及配置要求、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存要求。

3  主要试验情况和预期达到的效果

本标准根据当前装置的技术和应用情况，主要功能及性能指标主要根据当前配网试点的技术要求及主流厂商技术现状而定，经过试验验证，能够符合大多数用户的应用需求，并力求对国内配网三相不平衡调节技术发展有一定的引导作用。

- 标准中设计专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准水平为国内先进水平。

- 废止现行相关标准的建议

无

- 其他

本标准是首次制定。